| № | სამუშაოების დასახელება | სამუშაოთა მოცულობა |  |  |  | მასალების რაოდენობა |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | განზ. ერთ. | რაოდენ. | ერთ .ფასი | საერთო ფასი | დასახელება | გავზ. ერთ | რაოდენ. | ერთ.ფასი | საერთო ფასი |
|  | იატაკის მოჭიმვა 4–5 სმ | კვ.მ | 130 | 6 | 780 | სილა ცემენი | ტონა | 9 | 12 | 108 |
|  | ჭერისა და კედლების დაგრუნტვა დაშპაკვლა დაგრუნტვა | კვ.მ | 400 | 7 | 780 | გრუნტი, შპაკლი | კვ.მ | 400 | 2 | 800 |
|  | "პაუტინის" გაკვრა, დაშპ. დაგრუნ. | კვ.მ | 400 | 5 | 2000 | აუტინა, წებო | კვ.მ | 450 | 2 | 900 |
|  | ჭერებისა და კედლების შეღებვა | კვ.მ | 400 | 3 | 1200 | საღებავი | კგ, | 100 | 6 | 600 |
|  | პარკეტის დაგება | კვ.მ | 100 | 20 | 2000 | პარკეტი, წებო, ლაქი | კვ.მ | 85 | 30 | 2550 |
|  | ლამინატის დასგება | კვ.მ | 100 | 8 | 800 | ლამინატი | კვ.მ, | 140 | 15 | 2100 |
|  | პლინტუსების მონტაჟი | გრძ.მ | 100 | 3 | 300 | პლინტუსები |  | 100 | 5 | 500 |

შენიშვნები:  1. თუ იატაკის მოჭიმის სისქე  უფრო მეტი გახდა საჭირო, ფასიც შესაბამისად                                                                                                                                                               მეტი იქნება.

2. არ შედის ტვირთების მოტანა და ატანა, ვინაიდან ადგილობრივ პირობებზეა დამოკიდებული